ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах

Предписание

об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

№ 23п-26-2024 от   05.03.2024											                                                                                                                         г. Тихорецк

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах Мещеряковым Игорем Николаевичем,

при проведении профилактического визита в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Героя Советского Союза В.И. Литвинова Белоглинского района", ИНН 2326006530, ОГРН: 1022303499745 по адресу (местоположению): КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,БЕЛОГЛИНСКИЙ Р-Н,СТ-ЦА УСПЕНСКАЯ,УЛ КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ, Д 151

### выявлены следующие нарушения обязательных требовании:

п.3.4.13.СП 2.4.3648-20 горячим водоснабжением не обеспечены помещения кабинетов начальной школы, не исправно холодное водоснабжение в кабинетах   химии, физики, биологии;

п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Потолки в спортзале имеют  следы протекания и признаки поражения грибком, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы помещений кабинета истории и спортзала имеют дефекты и повреждения, признаки поражения грибком, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 3.4 СП 2.4.3648-20 не созданы условия для хранения личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви;

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из нержавеющей стали;

п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на площадке установлен контейнер (мусоросборник) без закрывающейся  крышки.

таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".)  Горячий цех для приготовления пюре из картофеля не оборудован электроприводом для готовой продукции, хотя пюре  утверждено цикличным двухнедельным меню;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем  5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях  организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить следующие нарушения обязательных требований:

- п. п. 2.2.3, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 3.4, 3.4.13  СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".)  в срок до 25.11.2024;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Героя Советского Союза В.И. Литвинова Белоглинского района", ИНН 2326006530, ОГРН: 1022303499745 по адресу (местоположению): КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,БЕЛОГЛИНСКИЙ Р-Н,СТ-ЦА УСПЕНСКАЯ,УЛ КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ, Д 151

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах, по адресу: г. Тихорецк, ул. Подвоского 113, любым доступным способом  в срок до 25.11.2024, с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Краснодарскому

краю в Тихорецком, Белоглинском,

Новопокровском районах 				                                              И.Н. Мещеряков

С предписание ознакомлен(а), копию предписания получил(а) лично:

| __________________ ___ | Алфимова Татьяна Васильевна |
| --- | --- |

«_05____»____03____2024

(подпись)			     (ФИО)

Предписание направлено по адресу:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,БЕЛОГЛИНСКИЙ Р-Н,СТ-ЦА УСПЕНСКАЯ,УЛ КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ, Д 151		(почтовый адрес, либо адрес официальной электронной почты)